柳州工贸电力增容工程竞价采购邀请书

为解决柳州工贸大厦用电容量接近饱和问题，柳州工贸大厦股份有限公司拟进行电力增容改造工程，现将有关竞价事项通知如下：

一、工程项目内容

1、工程地点：柳州市城中区龙城路2号

2、施工内容：安装高压电压等级为：10KV、变压器容量为：1600KVA变压器、高压配电屏、低压配电屏、断路器及其连接电缆等。详见附表的施工图纸（附件二）及工程量清单（附件一）。

3、工程最高限价： 58 万元。

4、施工工期：工期不超过40天，具体开工日期以甲方通知为准。

二.工程质量相关要求

1、质量标准：①、符合工程勘察、设计文件的要求；②、达到国家施工验收规范合格标准。

2、质保期：通过验收之日起贰年。

三、竞价人资格条件：

1、竞价人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），须具有独立法人资格和企业资质等级应达到国家建设行政主管部门认定的电力工程施工总承包三级（含三级及以上）资质或输变电工程专业承包三级（含三级及以上）资质。取得国家能源局颁发的《承装（修、试）电力施工许可证》承装类五级、承修类五级、承试类五级（含五级及以上）资质。

2、电力增容工程所采购及安装的电力设备设施，须符合南方电网广西电网有限责任公司柳州供电局进网运行的所有要求并验收合格。

3、竞价人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级及以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞价人，不得参与本项目报价。

5、参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；具有施工安装所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、本项目不接受联合体报价。

7、采购竞价人参与竞价的，须交纳竞价保证金5000元。

四、采购竞价人须提供竞价文件如下：（注：所有提供的竞价文件需加盖企业公章！）

1、采购竞价人的报价文件（格式详见附件一）。

2、营业执照副本复印件、企业资质复印件（电力工程施工总承包三级（含三级及以上）资质或输变电工程专业承包三级（含三级及以上）资质，取得国家能源局颁发的《承装（修、试）电力施工许可证》承装类五级、承修类五级、承试类五级（含五级及以上）资质，安全生产许可证复印件。

3、被授权人须持有采购竞价单位的企业法人委托受权书（委托书需附被授权人和授权人身份证复印件）。

4、采购竞价人的2022年度至2024年度的施工业绩（三个类似的安装工程）。

5、采购竞价人在“信用中国”的征信情况截图。

6、采购竞价人的施工设备、施工人员配备表、施工技术方案、施工组织方案及安全施工方案。

7、采购竞价人的竞价保证金交纳截图。

8、采购竞价人的施工工期（标明施工天数）以及施工进度计划表。

五、竞价文件提交

1、自本采购邀请书发出之时起至 2025年5月19日9：00止。 邀请书发送方式：电子发送。有意参与的竞价人将相关文件进行签署、盖章后，装入文件袋进行密封，并在每一文件袋贴处密封签章(公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签名均可)。未按规定密封或标记的采购竞价文件将被拒绝，由此造成采购竞价文件被误投或提前拆封的风险由采购竞价人承担。按时间要求送到指定地址。提供相关文件资料为一式贰份。竞价单位的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证明文件，经验证后递交文件。

竞价文件提交地点：柳州市中山中路一号五星商业大厦九楼工程部（916室）

注：竞价人应当在竞价文件提交截止时间前，将文件加盖公章密封送达。在截止时间后送达的竞价文件无效，采购单位拒收。

六、竞价文件开标时间及地点：

本次竞价采购将暂定于2025年 5 月 19日15时00分在五星商厦十楼小会议室开标，届时采购过程会联系竞价采购中标候选单位进行二次报价，澄清投标书中相关事宜；具体时间地点以本公司通知为准。

七、其他补充事宜

1.竞价保证金： ￥5000.00 元，即人民币（大写）：伍仟元整。

竞价保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞价文件提交截止时间前交至采购单位指定账户并且到账【开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行，开户名称：柳州工贸大厦股份有限公司，银行账号：2105403009225001365】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞价文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞价保证金。

- 八、报价文件格式（附件三）

九、竞价评审标准（附件四）

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：柳州工贸大厦股份有限公司

联系人：黄正      联系电话：18177223510

联系地址：柳州市城中区龙城路2号

2025年5月9日

| 附件一：柳州工贸大厦有限公司10KV增容工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳州工贸大厦有限公司10KV增容工程工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 高压配电柜(HXGN17-10Q- 1000*1200*2200) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器SCB13-1600 变压器（全铜）1台：SCB13-1600kVA 10±2x2.5%/0.4kVD/yn,11Ud=6% | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 露天干变外壳 IP44防尘防水防静电等级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压配电柜进线（GGD800*800*2000） | 面 | 1 |  |  | 出线开关配置电压电流计量功能 |
| 5 | 低压配电柜补偿（GGD800*800*2000） | 面 | 1 |  |  | 出线开关配置电压电流计量功能 |
| 6 | 低压配电柜出线（GGD800*800*2000） | 面 | 1 |  |  | 出线开关配置电压电流计量功能 |
| 7 | 低压配电柜出线（GGD800*800*2000） | 面 | 1 |  |  | 出线开关配置电压电流计量功能 |
| 8 | 高压电缆3*95 | 米 | 99 |  |  |  |
| 9 | 电缆终端头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 高压密封铜母排-60*6 | 米 | 8 |  |  | 选用江西铜业品牌或高过此品牌品质产品 |
| 11 | 低压密封铜母排2*（120*10） | 米 | 13 |  |  | 选用江西铜业品牌或高过此品牌品质产品 |
| 12 | 电缆桥架200*150 | 米 | 6 |  |  |  |
| 13 | 变压器基础 | 座 | 1 |  |  |  |
| 14 | 高低压柜基础 | 座 | 5 |  |  |  |
| 15 | 配电房高压电缆沟 | 米 | 1 |  |  |  |
| 16 | 配电房低压电缆沟 | 米 | 4.2 |  |  |  |
| 17 | 低压房照明及排风 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 接地网 | 座 | 1 |  |  |  |
| 19 | 2+1回排管 | 米 | 6 |  |  |  |
| 20 | 2+1回转角井 | 座 | 1 |  |  |  |
| 21 | 低压房电房门1.2*2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 配电房砌墙批灰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 配电房安健环 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 安装高压互感器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 拆除原有互感器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 电缆试验 | 条 | 1 |  |  |  |
| 27 | 变压器试验 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 接地试验 | 座 | 1 |  |  |  |
| 29 | 管理费（ %） |  |  |  |  |  |
| 30 | 税金（ %） |  |  |  |  |  |
| 31 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件二：电力增容设计图（另册）

- 附件三：报价文件格式

## 报价文件外层包装封面格式

报  价  文  件

项目名称：

报价人名称：         全称           （加盖单位公章）

报价人地址：

在    年    月      日    时   分之前不得启封

### 报价文件（商务技术文件、资格证明文件）封面格式

正（副）本

报  价  文  件

（商务技术文件、资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

报价人（公章）：

地  址：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

联系电话：

格式1：

报价函（格式）

致：             （采购人）

1．我方已仔细研究了             （项目名称）            采购文件的全部内容，并认可本报价书提出的各项要约及对竞价采购文件各项条款的响应，我公司愿意以：

报价（小写）：

（大写）：

工期：   日历天

工程质量标准：

质量保修期：

缺陷责任期：

按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．（其他补充说明）。

5.与本报价有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

报价人（盖公章）：

日期：

格式2：

已标价工程量清单（格式）

1. 已标价工程量清单应按第二章“工程量清单”中的相关表格及报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、此表的报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数。报价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式3：

施工方案（格式）

施工方案应包括：施工组织设计、安全保证措施及安全应急预案、质量保证措施、工期保证措施、环境保护和文明施工措施等内容。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

项目管理机构配备情况表（格式）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

格式5：

法定代表人身份证明书（格式）

报 价 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

报价人（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法定代表人授权委托书（格式）

致：

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的项目（项目编号：）的报价文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附件四

竞价评审标准

（一）开标

1.采购单位将在竞价人须知前附表规定的时间和地点进行开标，竞价人的法定代表人或其委托代理人必须持有效资格证件（法定代表人持本人身份证原件及营业执照复印件或授权的受托人持授权委托书及其个人身份证原件）签到参加开标会并接受验证。

2.有效竞价人少于3个的，原则上应当重新报价。若是只有2家单位进行有效报价，采购单位认为有必要，可以与经评审实质性响应采购文件要求的2家投标单位进行谈判采购。

（二）评标方法及评标标准

1.评委构成：本项目由招标单位组建评审小组，评审小组的评委人数由五人或以上单数构成。

2.评标依据：评委将以竞价采购文件为评标依据，对竞价人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

3.评标方式：以封闭方式进行。评审小组成员和参与评标的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

4.评审小组认为竞价人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求竞价人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞价人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

（三）评标方法

1.对进入详评的，采用百分制综合评分法。

2.计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的竞价文件格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（满分55分） | 价格 | 价格分计算方法：采用低价优先方法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%。 | 55 | 项目价格 |
| 设备分（满分12分） | 变压器 | 变压器品牌及型号评定(基准型号 SCB13):①选择海南金盘，柳特变得 2.5 分;②选择威特、顺特，得 1.5分;③型号为:SCB14(含)以上的加0.5 分，④型号为:SCB13 以下的不得分。(满分3分) | 3 | 主要设备品 |
|  | 高压真空断路器 | 高压真空断路器品牌评定：选择常熟开关、上海人民、正泰 开关以上品牌得3分，选择其他品牌得1分（满分3分。） | 3 |  |
|  | 低压断路器 | 低压断路器品牌评定：选择常熟开关、上海人民、正泰 开关以上品牌得3分，选择其他品牌得1分（满分3分。） | 3 |  |
|  | 高、低压电缆 | 根据高、低压电缆品牌评定：①高、低压电缆选择桂林国际，得3分；②高、低压电缆选择阳工，得2.5分。③高、低压电缆选择顺业及松发，得2分。（满分3分。） | 3 |  |
| 技术参数分（满分12分） | 变压器器设备质保期 | 根据变压器器设备质保期进行评定：变压器保期＝2年得2分，在此基础上每增加一个月质保期加0.1分，以此累加，最高可增加1分。 （此项评分满分为3分） | 3 | 设备质保 |
|  | 高压断路器设备质保期 | 根据高压断路器设备质保期进行评定：高压断路器设备质保期＝2年得2分，在此基础上每增加一个月质保期加0.1分，以此累加，最高可增加1分。 （此项评分满分为3分） | 3 |  |
|  | 低压断路器设备质保期 | 根据低压断路器设备质保期进行评定：低压断路器设备质保期＝2年得2分，在此基础上每增加一个月质保期加0.1分，以此累加，最高可增加3分。 （此项评分满分为3分） | 3 |  |
|  | 高压电缆线路质保期 | 根据高压电缆线路质保期进行评定：高压电缆线路质保期＝2年得2分，在此基础上每增加一个月质保期加0.1分，以此累加，最高可增加1分。 （此项评分满分为3分） | 3 |  |
| 施工技术分（满分18分） | 施工组织设计综合评定（满分3分） | 根据施工组织设计综合评定：①施工组织设计科学完善，有相关措施能充分把控施工质量的得3分；②施工组织设计清晰有条理，对施工质量有管理规划的得2分；③施工组织设计简要，基本合理且仅满足项目实施要求的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分，满分3分。） | 3 | 施工组织措施 |
|  | 工程安全保证措施及安全应急预案综合评定（满分3分） | 根据工程安全保证措施及安全应急预案综合评定：①工程安全保证措施科学完善，安全应急预案全面及切实可行，且能提供以往经验案例佐证，具备强可行性的得3分；②工程安全保证措施方案及安全应急预案有具体方案内容且可行，安全、应急措施合理，重点难点认识准确的得2分；③有简单的工程安全保证措施和安全应急预案，能够满足并保障项目正常实施的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分，满分3分） | 3 | 施工安全 |
|  | 质量保证措施综合评定（满分3分） | 根据质量保证措施综合评定：①有详细的安装、调试、验收管理方案，技术人员表安排表述清晰、完整、严谨，有专业的项目经理，管理措施得力的得分3分；②有质量保证措施基本方案，提供清晰、完整的技术人员安排表，有专业的项目经理的得2分；③有质量保证措施基本方案，能够简单保障项目质量的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分，满分3分。） | 3 | 质量要求 |
|  | 工程保证措施及环境保护和文明施工措施综合评定（满分3分） | 根据工程保证措施及环境保护和文明施工措施综合评定：①环境保护和文明施工措施科学完善，且能优于相关规定。有资源配置计划，投入的劳动力、机械设备齐全，进度安排合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性的得2分；②环境保护和文明施工措施仅符合相关规定。有资源配备计划，投入的劳动力、机械设备能够保证工期的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分，满分3分。） | 3 | 文明施工 |
|  | 工期评定（满分3分） | 根据工期评定：工期＝35天得2分，在此基础上每减少一天工期加0.1分，以此累加，最高可增加1分。 （此项评分满分为3分） | 3 | 工期情况 |
|  | 售后服务进行综合评定（满分3分） | 根据售后服务进行综合评定：①在柳州有售后服务点，售后响应速度承诺在24小时之内的得3分；②在广西有售后服务点，售后响应速度承诺在48小时之内的得2分；③售后服务点在广西内，售后响应速度承诺在48-72小时之间的得1分。（满分3分。） | 3 | 售后相应时间 |
| 信誉分（满分1.5分） | 体系认证 | 1.投标人或所投核心产品制造商具备有效的通过质量管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分。 2.投标人或所投核心产品制造商具备有效的通过职业健康安全管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分； 3.投标人或所投核心产品制造商具备有效的通过环境管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分。 | 1.5 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分（满分1.5分） | 同类项目经验 | 投标人2021年1月1日起至今有类似的工程项目业绩，每有一项得0.5分，满分1.5分；须提供证明材料(合同、中标通知书复印件等)。 | 1.5 | 同类项目一览表 |

3.总得分=价格分+设备分+技术参数分+施工技术分+信誉分+业绩分

（四）、中标标准及中标候选人推荐原则

评审小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。中标结果由采购单位决策机构决议后，确定中标单位。如中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人。